重点实验室安全管理制度

第一条：凡在本实验室工作人员必须遵守实验室的各项安全卫生制度，服从有关管理人员的指导，严格执行“四防”守则，不得在实验室内吸烟，饮酒后不准进入实验室开展科研中作。

第二条：消防器材每年检修一次，实验室设置的消防器材，不得任意挪动位置。

第三条：在实验室内不得随意改装电源线路或接临时线，如有需要者由电工解决。各研究室应定期检查电路设备，对破损、老化、绝缘不良的，应及时上报维修更换。

第四条：工作前要检查所用的仪器设备是否完好，各种安全措施是否齐备、有效。

第五条：领用剧毒药品，须严格登记用量，必须经实验室主任批准，两人相互监督，制定安全措施后，才可使用。高压钢瓶须专人管理，经常检查，不得在阳光下曝晒。工具须专用，使用易燃药品，尤其是提纯或回收易燃药品，应制定详尽的安全措施，并需两人操作。

第六条：实验室下班后必须检查门、窗、水、电、气、火是否全部关闭，凡能断电的地方要切断电源，节假日做实验者，需经实验室主任批准，严格登记。

第七条： 实验室应保持良好的工作环境和清洁卫生， 每间实验室的卫生由专人负责，实验室定期进行检查。

第八条：安全员必须每周检查一次，发现隐患及时向实验室领导小组报告。