实验室实验教学管理制度

为保证科研（研究生）试验的安全，特制定此责任协议。凡在本实验室进行试验的人员均需遵守本制度。否则，实验室有权拒绝试验进行。

第一条：试验人员必须在试验申请表获得实验室批准后，方可进入实验室进行有关试验的试验前准备工作。

第二条： 参加试验的研究生和试验聘请人员须接受实验室的安全教育， 并深刻领会。

第三条：参加试验的人员必须掌握所用实验仪器的使用方法和操作步骤。

第四条：试验人员不得带与试验无关的人员进入实验室，如需聘用外人须经实验室批准。

第五条：试验人员不得随意使用实验室试验设备，确因试验需求，应由实验室管理人员同意，或在实验室工作人员的指导下使用。

第六条：试验人员不得随意接电，确因试验需求，应由实验室专门人员进行指导。

第七条： 严禁试验人员在无人状态下使用电器，必须做到人走电断，特殊情况须经实验室书面批准。

第八条：首次试验的仪器安装必须在试验指导教师的监督下完成，正式试验之前必须由试验项目负责人（研究生导师）、试验人员和实验室的试验指导教师三方共同确认才能予以进行，否则实验室将对该试验予以终止，实验室不承担任何后果。

第九条：试验正常开展以后，对于重复较为安全的试验，经试验指导教师批准后，可以在确保安全的状态下独立进行试验。

第十条：对于大型、危险程度相对较大的试验，必须有实验室人员在旁指导，严禁在无实验室工作人员的情况下擅自试验。

第十一条：试验人员应配合实验室进行防火、防盗工作。

第十二条：试验人员自觉遵守安全协议，否则，出现设备损坏、人员伤亡等事故，责任由试验人员承担。

第十三条：若试验人员没有遵守安全协议，实验室有权停止该试验，并向试验项目负责人（研究生导师）发放整改通知书，并根据整改情况决定是否继续试验。